生态环境保护督察整改任务销号公示表

| 反馈问题 （整改任务） | 广元市城市管理行政执法局推进垃圾填埋场整改时，遗漏了相关地下水监测法定要求。昭化区生活垃圾填埋场未开展地下水监测，渗滤液收集池渗漏，渗滤液外渗进入雨水沟。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 广元市城市管理行政执法局 广元市昭化区人民政府 |
| 责任人 | 王金川 王静 |
| 联系电话 | 0839-3265539 0839-5205007 |
| 整改目标 | 完成昭化区生活垃圾填埋场地下水监测，规范收集渗滤液。 |
| 整改措施 | 1. 市城管执法局强化垃圾填埋场整改工作指导，督促指导昭化区规范开展地下水监测。 2. 2021年4月底前制定地下水自行监测方案，规范开展地下水监测工作。 3. 2021年6月底前采取工程措施将调节池旁渗出的渗滤液接入收集池，纳入渗滤液处理系统科学处置。 4. 2021年9月底前，健全昭化城区垃圾收转运体系。 |
| 整改主要工作及成效 | 1. 2021年4月7日，市城管执法局印发《广元市省级生态环境保护督察问题整改清单》，及时组织相关县区召开省第二轮环保督察反馈问题整改工作推进会，局长、分管副局长多次到昭化区现场督促指导整改工作。 2. 按照排污许可要求，2020年12月31日昭化区制定了《杏树垃圾填埋场地下水自行监测方案》，并于2021年1月6日由区城乡环境卫生事务中心与广元天平环境检测有限公司签定了《2021年度环境检测技术服务合同》。根据检测计划已先后9次（2021年1月11日、2月28日、3月12日、3月17日、4月25日、5月17日 、6月30日、7月28日、8月31日）对垃圾填埋场地下水进行了采样检测，并于1月20日、3月10日、3月25日、3月26日、4月30日、5月26日、7月16日、8月10日、9月7日取得了检测报告，目前地下水检测结果均达标。同时，将按照自行监测方案对地下水进行每月一次的常态化检测。 3. 于2020年12月新建了一个近15立方米的收集池，将调节池旁渗出的地下水接入收集池，抽入渗滤液处理系统进行科学处置，达标排放。 4. 已于2021年9月下旬完成昭化城区垃圾收转运体系建设，对城区垃圾压缩站进行了扩容改建。 |