广元市2020年省级生态环境保护督察

整改落实情况

一、属地政府责任落实不到位

（一）应发现的明显问题未发现。剑阁县开封镇、金仙镇、白龙镇存在多处秸秆焚烧黑斑；广元经济技术开发区孟家沟、屈家壕附近入河垃圾较多、生活污水直排问题突出，水体水质较差。

整改时限：2022年10月

整改进展：完成整改

1．强化网格化环境监管体系，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，修订完善网格化环境监管实施方案和考核办法，组织开展基层网格员环境保护业务培训，提升业务能力。

2．采取疏导结合方式，秸秆禁烧责任进一步落实，秸秆综合利用率持续提高，秸秆露天焚烧问题得到有效控制。

3．召开网格化环境监管培训会，进一步明确职责，网格化环境监管工作取得实效。

4．对孟家沟、屈家壕沟周边全面开展排查，将周边居民生活污水收集入网，完成雨污分流。

5．印发《广元经开区河道垃圾清理整改实施方案》（广开总河长办〔2021〕7号），常态化清理打捞河道垃圾。

6．孟家沟采取筑堤挡水、清淤排查修复，经3次闭水试压，已无污水溢出；屈家壕沟新建500米污水管网，周围居民污水经新建管网进入泵站提升至主污管网，雨水沟三面硬化，实现雨污分流。

（二）朝天经济开发区将园区企业作为网格化环境监管实施主体，把企业环保负责人列为网格员。

整改时限：2020年11月

整改进展：完成整改

已于2020年11月完成朝天经济开发区管委会网格主体及网格员调整，明确管委会为网格主体、管委会干部为网格员、企业为监管对象。

（三）2018年，广元市因土壤自行监测、自然保护区机构设置、“三线一单”编制配合等方面问题在省环境保护党政同责考评中被扣分，但在市级考核中未对相关责任部门扣分；2019年市级考核中，“苴国村国考断面水质下降、苍溪县网格化流于形式”等问题的扣减分值均低于考核细则要求。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：完成整改

1．已于2020年12月底印发《2020年度县区和市级部门生态环境保护党政同责工作目标任务及考评细则》，进一步完善了年度考评工作细则。

2．严格执行生态环境保护党政同责考评细则，做到应扣尽扣，市委目标绩效办、市生态环境局对考核结果进行严格审核，并报市委、市政府分管领导审定。

（四）2020年1—10月，广元市升钟水库铁炉寺国考断面水质同比由Ⅱ类下降至Ⅲ类，其中9月单月水质由Ⅲ类下降至IV类，未完成年度Ⅱ类水质目标任务；优良天数率同比下降0.6个百分点，市城区环境空气污染天数为8天，其中5天为臭氧污染，臭氧污染问题日益显现。

整改时限：2020年12月，长期坚持

整改进展：完成整改

1．已于2020年8月制定西河流域（剑阁段）生态环境问题整改任务清单，并按时序推进相关整治任务。

2．常态化开展西河流域水环境综合整治，水质得到改善。2021年升钟水库铁炉寺国考断面水质提升到Ⅱ类。

3．出台《广元市打赢蓝天保卫战百日攻坚行动方案》，落实五个方面的任务二十四条措施，确保完成年度目标任务。2020年市主城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度为25微克/立方米，同比改善10.7%，排名全省第四；优良天数率97%，同比改善0.3个百分点，排名全省第五，环境空气质量稳定改善并持续达标。

4．打好柴油货车污染治理攻坚战，利用遥感检测、便携式设备抽测柴油货车累计12821辆，购置移动式遥感监测专用车1辆，数据已与省级平台对接。深度治理固定源污染，全面完成火电、水泥、在产砖瓦企业脱硫脱硝改造和水泥熟料生产线深度减排治理，工业企业大气污染物排放达标率99%，淘汰燃煤小锅炉47台95.05蒸吨，整治“散乱污”企业42家。综合治理扬尘污染源，建筑工地实行“一源一档”全覆盖精细化管理，严格落实扬尘防治措施，对城区及周边重点点位、区域实行驻点监督，严格落实“四个一”，城市道路和主要街道机械化清扫率达90%。

（五）剑阁县江口镇一级保护区存在垃圾倾倒等问题；青川县竹园镇、旺苍县白水镇二级保护区建有农家乐、砂石厂；旺苍县白水镇、普济镇保护区未设置标识标牌、无隔离措施。

整改时限：2021年12月

整改进展：完成整改

1．已完成昭化区辽叶沟水库环境治理工作，水质已达标。

2．已印发《剑阁县汉阳镇壮岭水库等10个乡镇集中式水源地“一源一策”达标整治方案》，并督促相关乡镇、部门认真遵照执行。

3．已规范剑阁县江口镇水源地一级保护区农业种植、垃圾倾倒等行为，并加强日常巡查。

4．已完成青川县竹园镇饮用水水源地迁建项目建设，并通水试运行。

5．已完成旺苍县白水镇饮用水水源保护区标识标牌、警示标志和一级保护区标准化建设。

6．已完成旺苍县白水镇饮用水水源地取水方式更正。

7. 已完成旺苍县普济饮用水源地取水口迁建工程。

（六）2017年省级环保督察指出“广元市对国家级重点生态功能区旺苍县、青川县下达了相关经济指标考核任务”，2019年广元市取消对旺苍县、青川县两个限制开发区域生产总值考核分值，但提出生产总值低于年度目标90%，不得评为目标绩效管理先进县（区），明考变暗考。

整改时限：立行立改，长期坚持

整改进展：完成整改

1．按照市委、市政府年度重点工作部署，科学设置2021年度目标绩效指标体系，认真落实生态功能区考核各项要求，指标体系建议方案已充分征求生态环境部门意见。

2．严格按照修订完善后的《广元市2020年度目标绩效管理办法》开展2020年度目标绩效考评，严格落实对重点生态功能区县不考核相关经济指标整改要求。

（七）广元经济技术开发区未完成规划环评，旺苍县、苍溪县、剑阁县工业园区均未开展规划环评跟踪评价。

整改时限：广元经济技术开发区、旺苍县、苍溪县：全市国土空间规划出台三个月内报审；剑阁县：2021年10月底前。

整改进展：正在整改

- 已取得生态环境部《关于广元经济技术开发区产业园产业发展规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（环审〔2022〕6号）。

2．旺苍县正在协调修订国土空间规划。

3．苍溪县已完成跟踪环评，待苍溪县国土空间规划批准后，3个月内完成《苍溪经开区规划修编环评修编报告书》的报审工作。

4．《四川剑阁经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》已报生态环境厅备案。

二、环保基础设施建设运行管理整改不到位

（八）广元市中心城区餐厨垃圾收运处理项目属于中央环境保护督察整改项目，广元市上报已于2019年底完成整改，广元市城市管理行政执法局未严格按照《餐厨垃圾处理技术规范》推动整改，该项目配套建设的污水处理站仍在调试，未正常运行。

整改时限：2021年6月

整改进展：完成整改

餐厨垃圾收运处理项目污水处理站的厌氧系统、污水车间已全线贯通，目前运行正常。

- 广元市城市管理行政执法局推进垃圾填埋场整改时，遗漏了相关地下水监测法定要求。昭化区生活垃圾填埋场未开展地下水监测，渗滤液收集池渗漏，渗滤液外渗进入雨水沟。

整改时限：2021年9月

整改进展：完成整改

1．市城管执法局印发《关于印发<广元市省级生态环境保护督察问题整改清单>的通知》，多次赴现场调研杏树垃圾填埋场督导，督促昭化区加快整改进度。

2．已制定昭化区生活垃圾填埋场地下水监测方案，并完成地下水监测，监测结果均达标，调节池旁渗出的渗滤液接已入收集池，并对渗滤液实施科学处置。

3．已完成昭化城区垃圾中转站建设。

（十）广元市住房城乡建设局推进污水集中处理设施配套管网建设缓慢、污水集中处理设施运行维护监管不到位，上报已完成的部分项目长期未投运或运行不正常、个别点位污水溢流问题仍较突出。市经开区空港污水处理厂和剑阁县白龙镇、禾丰镇污水处理厂尚未投运，特别是竹园镇污水处理厂建成多年一直未运行；广元市第二污水处理厂、白水镇、木鱼镇、骑马乡污水处理厂“清水进、清水出”，进水浓度长期低于排放标准；沙州镇污水处理厂“污水进、污水出”；三江镇污水处理厂生化池无活性污泥；苍溪县已上报完成城区配套污水管网改扩建工程，但县城嘉陵江三桥下一溢流口每天直排约1000吨生活污水至嘉陵江。

整改时限：2021年12月

整改进展：完成整改

1．已建立全市城镇生活污水处理厂及配套管网问题清单，实行领导包干制度，下县区督导推动问题整改，县区拟将污水处理厂运维委托第三方管理，纳入财政预算。

2．广元经济技术开发区对石龙片区企事业单位排污情况进行了全面调查，已完成石龙片区3.4千米管网建设；空港污水处理厂设备已经安装，目前已运行；已建立广元市第二污水处理厂问题清单，完成石门社区穿过宝成铁路2.5千米管网建设。

3．剑阁县制定出台《剑阁县城乡污水处理设施过渡性运营方案》，白龙镇、原禾丰乡污水处理设施已投入运行。

4．青川县已于2020年12月底前完成骑马乡污水处理厂建设并投入运行，2021年4月对骑马污水处理站水质进行了再次监测，监测结果达标。木鱼镇污水处理厂、沙州镇污水处理厂已建成投运。已完成竹园镇污水处理厂提标升级改造，已开始试运行。

5．旺苍县已完成三江镇污水处理厂生化池活性污泥培养工作，并定期开展自行监测。已完成白水场镇污水管网修复。

6．苍溪县卢家壕污水提升泵站已建成，并投入运行。嘉陵江三桥下溢流口已永久封闭，配套管网由苍溪县城市管网中心巡检维护。

（十一）旺苍县、昭化区、剑阁县工业园区均依托城市污水处理厂处理园区工业废水，但相关城市污水处理厂运行不稳定，共生不共赢。旺苍县、昭化区、剑阁县工业园区依托的城市污水处理厂长期运行不正常，废水超标排放。旺苍县城市污水处理厂2020年9—10月，总氮超标排放45天；昭化区泉坝污水处理厂2019年出水总氮超标25次，2020年7个月进水COD月均浓度低于50mg/L；剑阁县城市污水处理厂2019年出水总氮超标20次。

整改时限：2021年6月

整改进展：完成整改

1．旺苍县加强工业园区入驻企业生产废水预处理及水量监管，确保符合城市污水处理厂进水要求，县污水处理厂在线浓度显示无超标现象。加强旺苍县城市污水处理厂运行管理，规范开展自行监测，手工监测频次为1次/天。

2．昭化区已于2019年底完成泉坝污水处理厂提标升级改造及排污口整治，已完成城区长滩河污水干管维修，不断加强对工业园区企业现场检查，泉坝污水处理厂正常运行，出水水质稳定达标。

3．剑阁县已于2019年12月底前完成剑阁县城市污水处理厂碳源采购，实现达标排放，并强化园区入驻企业日常监管，规范运行污水治理设施，出水符合城市污水处理厂进水要求。

三、工业企业环境问题整改不到位

（十二）广元市商务局遗漏“报废机动车回收企业监督检查”事项，全市报废汽车回收拆解行业日常监管“放空档”。

整改时限：2021年3月

整改进展：完成整改

1．印发《广元市报废机动车回收拆解行业整治提升方案》，除再生资源总公司外，已全部禁止拆解活动。

2．印发《广元市报废机动车回收拆解行业日常监管机制》，压实商务部门日常监管责任。

（十三）广元市金属回收有限责任公司办理了报废汽车回收资质，但经营厂址、拆解设施、污染防治措施均不符合资质管理要求，前期整改方案不落实、不推进，行业问题突出。

整改时限：2021年6月

整改进展：完成整改

1．广元市金属回收有限责任公司已于2020年12月底全面停止回收拆解经营业务。

2．原场地所有车辆已全部腾退搬离至石龙工业园新场地。

3．场地已全部清空。

（十四）广元市石材加工行业污染防治水平普遍低下，随机抽查发现，利州区、朝天区等3个县（区）的多个石材加工企业作坊式生产，均不同程度存在无相关手续、无污染防治设施等问题，现场环境管理混乱。

整改时限：2021年6月

整改进展：完成整改

1．印发石材加工小作坊清理通知，全面完成排查工作。

2．排查发现全市142家石材加工小作坊不同程度存在生态环境问题，已全部完成整治。

（十五）广元市生态环境局未严格推进工业企业相关污染防治标准规范实施，企业污染排放和污染控制标准执行滞后。昭化区升达林业未安装挥发性有机物治理设施；《危险废物贮存污染控制标准》对危险废物贮存设施的选址、设计、运行等提出明确要求，但广元经济技术开发区启明星铝业有限公司无危废暂存间，危废乱堆乱放。

整改时限：2021年9月

整改进展：完成整改

1．印发广环办函〔2021〕47号文件，开展了全市工业企业污染防治标准规范执行问题排查工作，并分类推进整改。

2．昭化区升达林业已安装挥发性有机物治理设施，并投入运行。

3．已立案查处启明星铝业有限公司涉嫌环境违法行为，下发整改通知。

4．启明星铝业有限公司已建成危废暂存间。

四、自然生态环境问题整改不到位

（十六）广元市自然资源局出具的生态环境保护执法综合评估报告，遗漏“矿山地质环境保护与土地复垦验收”事项，全市非金属矿山未严格落实《非金属矿行业绿色矿山建设规范》提出的边开采、边治理、边恢复等基本要求，部分露天矿山甚至只开采、不恢复，生态保护措施不落实。

整改时限：2021年12月

整改进展：完成整改

1．已于2021年2月底制定出台《内部安全生产监管责任清单》《矿产资源日常监管制度》，落实采矿权公告、日常监督、基层人员包矿制度，按程序开展复垦修复过程监督、结果验收，废弃矿山修复后的土地交还集体经济组织或依法处理，统筹利用。

2．各县区已按要求完成对全市120家在建非煤矿山的排查，发现60家存在不同程度问题。

3．各县区已制定“一矿一策”整改方案。

4．各县区按照“一矿一策”整改方案，已规范在建矿山的三防设施，落实边开采边修复工作，市自然资源局常态化实施监管。

- 大营青石矿、东山煤业、志高采石场等7家露天矿山生态修复滞后，不同程度存在开采不规范、堆场“三防”措施不落实、植被破坏、废水直排等问题。广元市前期制定的《昭化区矿山环境综合治理有关问题整改任务清单》《志高采石场矿山地质环境保护与土地复垦方案》未落实，以方案代替整改。

整改时限：2021年12月

整改进展：完成整改

1．印发总体整改方案，制定“一矿一策”整改方案。

2．旺苍县已完善匡山水泥大营青石矿、匡山水泥田垭子砂岩矿、联创建材旺苍天台料场（灰岩矿）、湘板河建耀青石厂、麻英昌达灰岩矿等5家露天矿山“一矿一策”整改方案。5家矿山已实施修建堡坎、截排水沟、植树复绿等措施，严格实行边开采、边治理、边恢复，落实了生态环保措施，已完成土地复垦和生态修复，实现规范化开采。

3．青川县编制志高采石场“一矿一策”整改方案，完成志高采石场弃渣清运、厂区拆除、修建排水沟、栽植复绿植物等工作。

4．昭化区修订完善东山煤业“一矿一策”整改方案，已完成东山煤业土地种植绿植工作。

（十八）广元市林业局未严格开展自然保护地国土空间用途管制，前期已发现的违法项目久拖不决，问题整改严重滞后。剑阁县柳沟镇柳林砖厂及其矿山均位于四川翠云廊古柏省级自然保护区实验区，直至督察进驻仍对企业搬迁或者规划调整无明确定论。远达页岩砖厂及其矿山位于白龙湖国家级风景名胜区二级保护区内，建于保护区设立之前，督察进驻时仍在生产，持续近10年，搬迁问题至今未解决。

整改时限：2021年12月

整改进展：完成整改

1．柳林砖厂已停产，已拆除设施设备，已完成生态修复工作。

2．远达页岩砖厂已完成地面建筑拆除及复垦复绿工作。

（十九）广元市住房城乡建设局未严格落实《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》要求，全面推动建筑施工工地开展扬尘治理。昭化区中国西部家居产业城项目工地土石方作业未落实扬尘防治措施，约120万平米裸土长期未遮盖或绿化；经开区石盘工业园区项目工地未设置冲洗设施，约60多万平米裸土未覆盖；利州区邦泰天誉小区项目工地场内便道未完全硬化，车辆冲洗设施和雾炮闲置，扬尘较重。

整改时限：2021年6月，长期坚持

整改进展：完成整改

1．印发《第二轮省生态环境保护督察涉住建领域反馈问题整改工作领导小组名单、反馈意见整改工作清单、反馈问题清单制度表的通知》，成立整改工作领导小组，落实建筑工地扬尘防治措施。

2．印发《关于做好建筑工程扬尘(噪声）在线监测及设备安装运行工作的通知》《加强广元市建设工程扬尘（噪音）质量安全管理一体化平台运行管理的通知》，发挥建筑工地扬尘在线监测系统作用。已在全市建筑工地安装扬尘噪音在线监测设备60台，对全市已安装扬尘在线监测设施运行实施全天候在线监管，发现扬尘超标的项目及时督促整改。

3．建立建筑工地扬尘治理长效监管机制。压实整改责任，每季度到各县区建筑工地抽查建筑工地扬尘治理情况。对昭化区中国西部家居产业城、石盘工业园项目扬尘治理不到位情况发出督办通知书。

4．落实“四个一”工作机制，加强全市建筑工地扬尘治理的日常指导和监督管理，强化专人负责，整合市区两级质安监督力量，对邦泰天誉（南区）、石盘工业园、昭化区中国西部家居产业城等10个重点工程实施打桩定位，不定时开展明查暗访，重点整治工地裸土覆盖、湿法作业等方面存在的问题。要求各县区在建项目压实扬尘防治责任，强化重点环节管控，实施专人负责制度。并加大处罚力度，督促工程参建各方落实建筑施工扬尘防治主体责任和防治措施，对20个项目扬尘治理不到位的企业进行了集中约谈，对6个整改不力、群众反复投诉、媒体曝光及被通报批评的建筑工地及时移交城管部门查处。

5．制定《中国西部（广元）绿色家居产业城项目工地环境问题整改方案》，落实扬尘防治措施，未绿化播种裸土已完成覆盖，其余裸土已完成绿化播种。

6．已制定石盘场平工程扬尘治理方案，落实工作专班和责任人，已对场平的非作业区实施复绿，落实项目施工区湿法作业和场内道路定时洒水降尘措施。已安装冲洗设备，强化日常进出车辆冲洗，现场土方湿法作业。对已完成的场平进行种植草籽复绿和抑尘网覆盖。

7．已对邦泰天誉小区项目开挖至标高的场内临时道路实施硬化，邦泰天誉小区项目加设围挡喷淋30m，督促喷淋设备正常使用，进出车辆冲洗设备增设2台、开挖作业面雾炮增设至6台，覆盖裸土面积约2万平方米，洒水车洒水频次加密为每天4次。

（二十）广元市农业农村局未按《畜禽规模养殖污染防治条例》要求编制畜牧业发展规划，源头防治不足，督察期间，畜禽屠宰污染投诉占比达14.3%，尤其是养殖场新建问题群众反映强烈。抽查发现，旺苍县同盛食品有限公司存在屠宰废水直排问题，整改不到位。

整改时限：2021年7月

整改进展：完成整改

- 已编制“十四五”畜牧业发展规划，启动规划环境影响评价工作。

2．印发《关于切实做好省级生态环境保护督察反馈意见整改工作的通知》，现场督促指导各县区农业农村部门全面开展养殖和屠宰行业排查，建立问题清单，推进问题整改。

3．旺苍县同盛食品有限公司已更换环保处理设施，完成设备调试并开展监测。

（二十一）广元市交通运输局在推进和监督管理广元市国道212南山隧道、绵苍巴高速公路、广平高速等重点交通项目建设时，未严格落实《公路环境保护设计规范》要求，以上项目不同程度存在环境影响评价未批先建、水土保持不到位、碱性废水直排、弃渣弃土违规倾倒、扬尘防治不到位等问题，且在2020年8月发现该问题后，未制定整改措施，督察组进驻后，相关项目违法问题持续存在，个别点位群众反映强烈。

整改时限：2021年6月

整改进展：完成整改

1．2020年11月底完成国道212南山隧道擅自新建的混凝土拌合站拆除工作。2020年12月底将国道212南山隧道受污染河道水体（违建拌合站至胜利村拦河堰）抽运至大一污水处理厂进行处理，并新增2台污水处理设备用于施工现场的生产生活污水，处理后的污水集中运至大一污水处理厂处理，实现了施工现场无废水排放。2020年12月底增设2台洒水车、10套雾炮系统、两台光合工地扬尘监测系统，加密洒水频次，雾炮系统实现施工现场全覆盖，全天候监测施工区域环境空气质量。完成临时堆放石料清运。

2．2020年12月底封闭了绵苍巴高速公路项目十四分部拌合站沉淀池溢流孔口，完成排放水渠清理，实施沉淀池清水回收利用，废渣运至硬化基坑统一堆放，实现废水废渣不外排。2021年3月已启用污水处理装置。

3．2020年12月底完成广平高速桥楼拌合站和康坝村砂石开采项目现有沉淀池改造，新建青溪隧道（苏阳沟）工程三级沉淀池，实现了生产废水回收循环利用不外排。2020年12月底完成广平高速违规堆放、倾倒的桥楼拌合站沉淀池淤泥、桥楼砂石加工厂弃渣及沉淀池淤泥、石板沟沙石加工污泥清运，相关区域裸土实施绿网覆盖。2020年12月底完成广平高速康坝村砂石开采项目、石板沟砂石加工点、高坝砂石加工点大气污染防治措施落实不到位问题整治。

（二十二）广元市自然资源局国土空间用途管制不到位，工业企业违规用地。昭化区工业集中发展区原规划工业用地为一、二类，其中一类用地165.72公顷，二类20.79公顷，但建成企业中除7家汽车服务企业为一类企业外，其余均为二类企业，仅升达林业、大汉科技2个项目占地面积就超过二类规划用地总面积；利州区081产业新城属于一类工业用地。属地2018年已发现该问题，直至督察进驻仍未完成整改。

整改时限：2022年12月

整改进展：正在整改

- 已将昭化区工业集中发展区中升达林业、大业能源等6家企业占用的33.385公顷土地由一类工业用地调整为二类工业用地论证审查等工作。

2．《广元市国土空间总体规划》编制前期三线划定工作进行中，后期将涉及地块用地性质调整为二类工业用地并配套相应规划用地,部分企业已在开展搬迁前的选址工作。

3．经排查，广元市081产业新城已入园项目均为一类工业项目，没有二类、三类工业项目。