广元市安全生产委员会办公室

关于加强疫情防控期间消防安全工作的

公  告

为切实做好疫情防控期间消防安全工作，确保我市消防安全形势持续稳定，夺取防疫阻击战的全面胜利，现将全市疫情防控期间消防安全工作注意事项通告如下。

一、疫情防控重点单位消防安全注意事项

1．疫情防控重点单位包括：定点治疗医院、留置观察宾馆酒店、医疗设备生产企业和新建隔离治疗病区、隔离观察楼栋等；

2．疫情防控重点单位安全出口、疏散指示标志、疏散示意图、灭火设施器材的设置要符合要求；

3．新增或改建的隔离病房、疑似病例观察区、诊疗区等安全出口设置数量要充足，疏散通道、疏散楼梯要畅通；

4．医用酒精储备库、医用氧气生产储存区、物资储备库等库房的防火分隔措施要符合要求，电气设备、线路保护措施要到位；

5．要确认门禁系统是否断电自动开启；

6．所有安全出口（含隔离区）均不能采取上锁的方式进行封闭。

二、酒精使用注意事项

1．在室内使用酒精时，需要保证室内通风，在使用清洁工具后应用大量清水清洗后密闭存放；

2．使用酒精前须清理周边易燃可燃物，关闭电源、火源，勿在空气中直接喷洒使用。使用时可用布巾、纸巾擦拭，用完后一次性纸巾应浇湿扔弃，不能靠近热源(电吹风、取暖器等)、避免明火。使用后用盖封闭，严禁敞开放置；

3．居民消毒以够用为宜，不要大量囤积酒精，以免留下消防安全隐患；

4．领用、暂存、使用酒精时严禁使用无盖容器。避免用玻璃瓶装存，防止跌落破损。家中剩下的酒精，可避光存放在柜子等阴凉处，防止倾倒破损，并盖紧盖子；

5．酒精应放在儿童拿不到的地方，家长应教育儿童不要玩弄酒精，更不能用火点燃。

广元市安全生产委员会办公室

2020年2月7日