## 公布执法检查情况
消防安全大排查大整治活动统计表（一）（公布执法检查情况）
填报人： 填报人手机号： 审核人： 填报时间：
所在地 |  | 序号 | 单位场所名称 | 检查人 | 检查时间 | 抽查部位 | 发现的火灾隐患和问题 | 提出的整改意见 | 行政处罚情况 | 公布执法情况的网站网址
广元市 | 防火处 | 1 | 广元市富兴物业服务有限公司 | 白海江、侯光勇 | 2013.8.2 | 全部 | 消防控制室无人值班 | 责令改正，立案查处 | 已立案查处
|  | 2 | 广元市顺意物业管理有限公司 | 白海江、侯光勇 | 2013.8.2 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 3 | 丽都水岸建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.6 | 全部 | 1、未制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案；2、未组织员工消防安全教育培训和消防演练；3、在板房内设置员工宿舍。 | 责令限期改正 | 无
|  | 4 | 皓鹏景园建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.5 | 全部 | 1、未制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案；2、未组织员工消防安全教育培训和消防演练；3、在板房内设置员工宿舍。 | 责令限期改正 | 无
|  | 5 | 宏利上城建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.5 | 全部 | 1、未制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案；2、未组织员工消防安全教育培训和消防演练；3、在板房内设置员工宿舍。 | 责令限期改正 | 无
|  | 6 | 广元市城区凯旋盛世娱乐城 | 何沛、白海江 | 2013.8.5 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 7 | 广元市金荷花皮革城 | 何沛、白海江 | 2013.8.5 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 8 | 中共广元市委党校 | 何沛、黄迪 | 2013.8.5 | 全部 | 该校学术报告厅500人墙面采用海绵装修，不符合《建筑内部装修设计防火规范》第3.1.1之规定 | 临时查封 | 无
|  | 9 | 正兴花园建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.6 | 全部 | 1、未制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2、未组织员工消防安全教育培训和消防演练； 3、在板房内设置员工宿舍。 | 责令限期改正 | 无
|  | 10 | 城东壹号建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.6 | 全部 | 1、未制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2、未组织员工消防安全教育培训和消防演练； 3、在板房内设置员工宿舍。 | 责令限期改正 | 无
|  | 11 | 广元市德惠商贸有限公司北街分公司 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.8 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 12 | 广元市金轮建筑有限责公司 | 何沛、黄迪 | 2013.8.7 | 全部 | 1、未制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2、未组织员工消防安全教育培训和消防演练； 3、在板房内设置员工宿舍。 | 责令限期改正 | 无
|  | 13 | 高金房产开发公司 | 何沛、黄迪 | 2013.8.7 | 全部 | 1、未制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案； 2、未组织员工消防安全教育培训和消防演练； 3、在板房内设置员工宿舍。 | 已责令限期改正 | 无
|  | 14 | 广元市星瞾国际度假酒店 | 何沛、白海江 | 2013.8.7 | 全部 | 检查中发现该酒店已经投入使用，酒店不能出具消防行政许可手续。 | 立案查处 | 已立案查处
|  | 15 | 广元市广元宾馆有限公司 | 何沛、黄迪 | 2013.8.7 | 全部 | 经检查，发现该场所未按照标准定期组织检验、维修，未确保完好有 效。 | 责令限期改正 | 无
|  | 16 | 城东壹号建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.8 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 17 | 广元国际大酒店 | 侯光勇、何中华 | 2013.8.8 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 18 | 永隆百货购物中心 | 侯光勇、何中华 | 2013.8.8 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 19 | 广元广通国际商贸城有限公司 | 何沛、黄迪 | 2013.8.8 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 20 | 皓鹏景园建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.9 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 21 | 正兴花园建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.9 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 22 | 宏利上城建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.12 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 23 | 丽都水岸建设工地 | 何沛、黄迪 | 2013.8.12 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 24 | 高金房产开发公司 | 何沛、黄迪 | 2013.8.13 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 25 | 广元市金轮建筑有限责公司 | 何沛、黄迪 | 2013.8.13 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 26 | 广元市广元宾馆有限公司 | 何沛、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 27 | 广元市澳援体育中心 | 白海江、黄迪 | 2013.8.14 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 28 | 广元市凤凰大剧院 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.15 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 29 | 劲浪网吧 | 白海江、黄迪 | 2013.8.14 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 30 | 豪景家园大酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 31 | 广元市天瑞酒店有限公司 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.16 | 全部 | 1、二楼一具灭火器失效； 2、封闭楼梯间的门正在换装； 3、三处火灾报警探测器显示故障； | 鉴于该场所在检查前主动在整改隐患，不予立案查处。 | 无
|  | 32 | 广元市凤台国际大酒店 | 白海江、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 33 | 金贝儿食品东坝嘉陵路店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定。 | 责令限期改正 | 无
|  | 34 | 广元市康路物业管理有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定。 | 责令限期改正 | 无
|  | 35 | 广元市皇朝酒店有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 36 | 广元市秦川宾馆 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 1、该场所使用卤代烷灭火器；2.电气线路敷设不符合管理规定， | 责令限期改正 | 无
|  | 37 | 广元市紫晶湾酒店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 38 | 广元市城区美意如家酒店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 39 | 广元市香水榭酒楼 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 40 | 广元市城区欧佳亿品轩咖啡馆 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 41 | 广元市广元宾馆有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 42 | 广元市城区雪山源餐饮店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器 | 责令限期改正 | 无
|  | 43 | 广元市狼博湾KTV歌城 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 44 | 广元市水晶宫洗浴城 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 45 | 钦韵化妆品 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 46 | 安踏专卖店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 应急灯不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 47 | 广元亨得利钟表眼镜有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.16 | 全部 | 应急灯不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 48 | 劲浪网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 49 | 广元市黑猫管理有限公司畅游网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 50 | 广元市城区百通文具用品经营部 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 51 | 广元市城区锦园酒店 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 52 | 广元市友缘涮羊肉茶坊 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 53 | 广元市黑猫网吧管理有限公司 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 经检查该场所使用的应急灯经现场判定不合格 | 责令限期改正 | 无
|  | 54 | 布鲁网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 55 | 广元市老院子家常菜 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 56 | 广元市城区乡土菜餐厅 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 57 | 东滨之声娱乐会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 58 | 品道茶楼 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 59 | 壹号公馆娱乐会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 应急灯经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 60 | 光辉岁月歌城 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 1、该场所使用卤代烷灭火器；2.电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 61 | 广元市城区盛鑫洗浴中心 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 1、经检查该场所使用的应急灯经现场判定不合格，2、电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 62 | 广元市世友网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.16 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 63 | 月半湾KTV | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 64 | 王者归来娱乐会所 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 65 | 紫衣堂服装店 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 66 | 太平洋影院 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 67 | 安逸宾馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 68 | 广元市国恒物业服务有限公司 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 69 | 广元市东源商务宾馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 70 | 广元市经典网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 71 | 广元市超音速网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用的灭火器经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定。 | 责令限期改正 | 无
|  | 72 | 广元市澳洲肥牛 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 73 | 新纪元园中苑 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 74 | 广元市同一首歌歌城 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 75 | 广元国际娱乐会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 76 | 广元市城区巨洋酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 77 | 广元市阳光物业公司双羽凤凰城 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 应急灯经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 78 | 春秋国际大酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 79 | 魔豆咖啡 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 80 | 幺店子 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 81 | 广元市情网网吧 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 82 | 广元市天豪酒店有限责任公司 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 83 | 广元市名将天赐酒店有限责任公司 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 84 | 广元市瑞城酒店管理有限责任公司 |  | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 85 | 广元市利州区三大叔烤肉店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 86 | 广元市喳闹鱼头 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 87 | 广元市城区杨肥肠酒楼 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 88 | 广元市城区凯旋盛世娱乐城 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 应急灯经现场判定不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 89 | 巴斯迪歌城 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 90 | 蜀润酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 91 | 博纳乌休闲会所 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.19 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 92 | 金贝儿食品东坝嘉陵路店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 93 | 广元市城区秦川宾馆 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 94 | 广元皇朝酒店有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 95 | 广元市紫金湾酒店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 96 | 广元市城区美意如家酒店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 97 | 广元市香水榭酒楼 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 98 | 广元市城市欧佳亿品轩咖啡馆 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 99 | 广元市广元宾馆有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 100 | 广元市城区雪山源餐饮店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 101 | 广元市康路物业管理有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 102 | 广元市城区狼博湾KTV歌城 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 103 | 广元市水晶宫洗浴城 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 104 | 钦韵化妆品 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 105 | 安踏专卖店 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 106 | 广元亨得利钟表眼镜有限公司 | 侯光勇、黄迪 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 107 | 劲浪网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 108 | 广元市黑猫管理有限公司畅游网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 109 | 广元市城区百通文具用品经营部 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 110 | 广元市友缘涮羊肉茶坊 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 111 | 广元市城区锦园酒店 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 112 | 广元市黑猫网吧管理有限公司 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 113 | 布鲁网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 114 | 广元市老院子家常菜 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 115 | 广元市城区乡土菜餐厅 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 116 | 东滨之声娱乐会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 117 | 品道茶楼 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 118 | 壹号公馆娱乐会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 119 | 光辉岁月歌城 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 120 | 广元市城区盛鑫洗浴中心 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 121 | 广元市世友网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 122 | 永隆百货购物中心 | 白海江黄迪 | 2013.8.20 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 123 | 德惠超市 | 白海江黄迪 | 2013.8.20 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 124 | 广元市利州区众缘聚宾馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 125 | 维多纳茶楼 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 126 | 胖哥餐馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 127 | 金月光网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 128 | 大观园茶楼 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 129 | 翰林网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 130 | 广元市天域网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 131 | 广元市瑞锦物业 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 132 | 广元市利州区盛唐仙境浴足坊 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 133 | 丽影酒店 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 应急灯不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 134 | 清江网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 该场所使用卤代烷灭火器，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 135 | 热浪DJ吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 灭火器不合格，电气线路敷设不符合管理规定 | 责令限期改正 | 无
|  | 136 | 阳光物业公司 | 张海涛、黄迪、白海江 | 2013.8.20 | 全部 | 无 | 无 | 无
|  | 137 | 幺店子 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 138 | 广元市城区魔豆咖啡店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 139 | 广元春秋国际大酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 140 | 蜀润酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 141 | 广元市喳闹鱼头 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 142 | 博纳乌休闲会所 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 143 | 广元市城区杨肥肠酒楼 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 144 | 广元市利州区三大叔烤肉店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 145 | 广元市天瑞酒店有限公司 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 146 | 广元市天豪大酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 147 | 广元市阳光物业公司双羽凤凰城 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 148 | 广元市城区巨洋酒店 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 149 | 安逸宾馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 150 | 广元市国恒物业服务有限公司 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 151 | 广元市经典网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 152 | 广元市超音速网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 153 | 新纪元园中苑 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 154 | 广元市名将天赐酒店有限责任公司 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 155 | 广元市情网网吧 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 156 | 太平洋影院 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 157 | 王者归来娱乐会所 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 158 | 月半湾KTV | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 159 | 广元市城区凯旋盛世娱乐城 | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 160 | 巴斯迪KTV | 何中华、侯光勇 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 161 | 广元市东源商务宾馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 162 | 紫衣堂服装店 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 163 | 广元市同一首歌歌城 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 164 | 广元市澳洲肥牛 | 张海涛、白海江 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 165 | 丽影酒店 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 166 | 广元市瑞锦物业 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 167 | 维多纳茶楼 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 168 | 胖哥餐馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 169 | 金月光网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 170 | 大观园茶楼 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 171 | 翰林网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 172 | 广元市天域网络会所 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 173 | 广元市利州区盛唐仙境浴足坊 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 174 | 清江网吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 175 | 热浪DJ吧 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
|  | 176 | 广元市利州区众缘聚宾馆 | 张海涛、白海江 | 2013.8.23 | 全部 | 无 | 复查合格 | 无
| 利州消防大队 | 1 | 紫云轩茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-01 |  | 合格
|  | 2 | 茗秀苑茶府 | 王进、肖军 | 2013-08-02 |  | 使用不合格型号灭火器 | 责令立即改正
|  | 3 | 蒂欧休闲会所 | 王进、肖军 | 2013-08-02 |  | 使用不合格型号灭火器 | 责令立即改正
|  | 4 | 暮光超自然酒吧 | 王进、肖军 | 2013-08-02 |  | 使用不合格型号灭火器 | 责令立即改正
|  | 5 | 我在这里等你酒 | 王进、肖军 | 2013-08-02 |  | 灭火器失效 | 责令立即改正
|  | 6 | 茗秀苑茶府 | 王进、肖军 | 2013-08-02 |  | 复查合格
|  | 7 | 蒂欧休闲会所 | 王进、肖军 | 2013-08-05 |  | 复查合格
|  | 8 | 暮光超自然酒吧 | 王进、肖军 | 2013-08-05 |  | 复查合格
|  | 9 | 佐登妮丝 | 王进、肖军 | 2013-08-07 |  | 复查合格
|  | 10 | 810超市翡翠城店 | 王进、肖军 | 2013-08-05 |  | 1、在检查过程中发现该超市有两具灭火器喷射管长度小于40CM，筒身编码模糊 不清。2、场所内南侧安全出口堆放杂物。 | 责令限期改正
|  | 11 | 810超市翡翠城店 | 王进、肖军 | 2013-08-08 |  | 人员密集场所使用不合格国家明令淘汰的消防产品 | 行政处罚
|  | 12 | 壹号公馆娱乐会所 | 王进、肖军 | 2013-08-09 |  | 1.三楼出口处消火栓被遮挡，疏散指示标识被遮挡2.水力警铃在试水过程中不动作3.二楼演艺厅西侧安全出口被封闭4.火灾控制器主机显示处于手动状态 | 责令限期改正
|  | 13 | 广元晶蓝酒店 | 王进、肖军、徐卫明 | 2013-08-09 |  | 复查合格
|  | 14 | 广元市城区男爵按摩中心 | 王进、肖军 | 2013-08-10 |  | 杂物占用疏散通道 | 责令限期改正
|  | 15 | 广元市博雅网吧 | 王进、肖军 | 2013-08-10 |  | 疏散指示标志，有个别存在不同程度的损坏 | 责令限期改正
|  | 16 | 动漫网吧 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 该场所疏散通道堆放杂物。 | 责令立即改正
|  | 17 | 伲德尓咖啡 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 广告遮挡消火栓。 | 责令立即改正
|  | 18 | 唐会茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 两具灭火器过期。 | 责令立即改正
|  | 19 | 茶缘观舍 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 锁闭安全出口。 | 责令限期改正
|  | 20 | 随缘网吧 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 杂物占用疏散通道 | 责令立即改正
|  | 21 | 广龙阁商务宾馆 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 消火栓无水。 | 责令立即改正
|  | 22 | 广元市水天一色茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 疏散通道堆放杂物。 | 责令立即改正
|  | 23 | 茶马古道茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 疏散楼梯堆放杂物。 | 责令立即改正
|  | 24 | 广元市浮若生茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 1.灭火器的摆放位置不明显2.疏散指示标志未保持完好有效 | 责令限期改正
|  | 25 | 壹号公馆娱乐会所 | 王进、肖军 |  |  | 复查合格
|  | 26 | 围城咖啡 | 王进、肖军 | 2013-08-14 |  | 通道上盆栽影响疏散。 | 责令立即改正
|  | 27 | 广元柠檬树茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 一具应急照明灯损坏。 | 责令立即改正
|  | 28 | 晶缘火锅店 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 广告遮挡消火栓。 | 责令立即改正
|  | 29 | 尚品宾馆 | 王进、肖军 |  |  | 疏散通道堆放杂物。 | 责令立即改正
|  | 30 | 广元市尼可咖啡店 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 灭火器被盆栽遮挡。 | 责令立即改正
|  | 31 | 李培菊（银座KTV) | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 消火栓内无水，擅自关闭阀门 | 责令立即改正
|  | 32 | 810超市翠江半岛店 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 广告遮挡消火栓。 | 责令立即改正
|  | 33 | 帝都会所 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 盆栽遮挡消火栓。 | 责令立即改正
|  | 34 | 领袖咖啡 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 通道上杂物影响疏散 | 责令立即改正
|  | 35 | 宝泽会所 | 王进、肖军 |  |  | 通道上盆栽影响疏散 | 责令立即改正
|  | 36 | 天誉会所 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 盆栽遮挡消火栓。 | 责令立即改正
|  | 37 | 世纪清真饭店 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 通道上盆栽影响疏散。 | 责令立即改正
|  | 38 | 悠闲居茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 通道上盆栽影响疏散。 | 责令立即改正
|  | 39 | 唯尚主题咖啡 | 王进、肖军 |  |  | 灭火器摆放不明显。 | 责令立即改正
|  | 40 | 帝金明城酒楼 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 盆栽遮挡消火栓。 | 责令立即改正
|  | 41 | 盛信美家居 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 盆栽遮挡消火栓 | 责令立即改正
|  | 42 | 广元市金域娱乐会所 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 通道上杂物影响疏散 | 责令立即改正
|  | 43 | 广元市名人咖啡 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 消防标志松脱。 | 责令立即改正
|  | 44 | 众友金泊公馆 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 盆栽遮挡消火栓 | 责令立即改正
|  | 45 | 广元市“东滨之声”娱乐会所 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 1.消防设施不符合要求，未保持完好有效2.室内消火栓无水3.疏散通道堆放杂物4.三楼东侧疏散楼梯堆放杂物，西侧楼梯间设置阁楼5.控制室处于手动状态6.一具灭火器过期，一具灭火器现场判定为不合格产品7.现场服务人员培训不合格上岗 | 责令限期改正
|  | 46 | 岸水光阳休闲会所 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 1.消防安全标志配置不符合要求2.壁画遮挡消火栓 | 责令立即改正
|  | 47 | 城区喳闹鱼头火锅 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 灭火器不方便取用。 | 责令立即改正
|  | 48 | 广元市城区皇室娱乐会所 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 1.消防设施不符合要求，未保持完好有效2.疏散楼梯堆放杂物 | 责令立即改正
|  | 49 | 万景城娱乐会所 | 王进、肖军 |  |  | 灭火器配置数量不足 | 责令立即改正
|  | 50 | 德志网络 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 通道上盆栽影响疏散 | 责令立即改正
|  | 51 | 广元市名将天赐酒店有限责任公司 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 该酒店二楼餐厅只有一个安全出口。 | 临时查封
|  | 52 | 升源会所 | 王进、肖军 | 2013-08-13 |  | 1、该场所部分灭火器失效，面积有600余平方米，只有一个安全出口；2、现场无法提供相关消防手续。 | 临时查封
|  | 53 | 凤都商务酒店 | 王进、肖军 | 2013-08-13 |  | 1.杂物堵塞疏散楼梯2.灭火器配置数量不够。 | 责令限期改正
|  | 54 | 玛奇朵会所 | 王进、肖军 | 2013-08-13 |  | 1.灭火器摆放不明显，消防标志松脱2.广告遮挡消火栓，消火栓箱内有杂物 | 责令限期改正
|  | 55 | 假日茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-13 |  | 广告遮挡消火栓 | 责令立即改正
|  | 56 | 伊沙贝拉茶楼 | 王进、肖军 |  |  | 消火栓被遮挡，疏散指示标志被遮挡。 | 责令立即改正
|  | 57 | 广元市地质宾馆有限责任公司 | 王进、肖军 | 2013-08-14 |  | 地质宾馆位于广元市604地质勘查大队综合办公楼1楼、3楼、4楼、5楼、9楼1.宾馆火灾自动报警系统处于停用状态2.部分疏散指示标志损坏3.自动系统主机停用4.现场无法提供自消系统维保合同5.该宾馆未建立消防档案。 | 责令限期改正
|  | 58 | 广元市城区红袖中餐馆 | 王进、肖军 | 2013-08-14 |  | 消防设施，设置不符合标准 | 责令限期改正
|  | 59 | 广元骏仕房地产开发有限公司(骏仕锦城) | 王进、肖军 | 2013-08-14 |  | 骏仕锦城主题工程未依法进行竣工验收消防备案 | 行政处罚
|  | 60 | 升源会所 | 王进、肖军 | 2013-08-19 |  | 复查不合格。
|  | 61 | 广元市城区东篱茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 疏散通道堆放杂物。 | 责令立即改正
|  | 62 | 广元市城区可可会所 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 消火栓箱内有杂物。 | 责令立即改正
|  | 63 | 广元市光明顶网吧 | 王进、肖军 | 2013-08-15 |  | 1.疏散通道堆放杂物2.消防设施不符合要求，未保持完好有效 | 责令限期改正
|  | 64 | 升源会所 | 王进、肖军 | 2013-08-16 |  | 1、2013年8月13日我大队张贴在该场所的封条被撕毁；2、该场所现场正在进行营业活动。 | 行政处罚
|  | 65 | 广元市巨洋酒店 | 肖军、郭廷林 | 2013-08-20 |  | 1.部分疏散指示标识不亮2.管道井内堆放杂物3.消防控制室无人值班4.消防控制室内主机显示故障状态 | 责令限期改正
|  | 66 | 山外山茶楼 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-15 |  | 杂物遮挡消火栓 | 责令立即改正
|  | 67 | 兴如意酒楼 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-14 |  | .灭火器设置不符合标准。 | 责令立即改正
|  | 68 | 润田私家菜 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-14 |  | .疏散通道上设置门帘影响疏散。 | 责令立即改正
|  | 69 | 欧洲阳光咖啡 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-13 |  | 应急照明灯配置不符合要求。 | 责令立即改正
|  | 70 | 尚国际娱乐会所 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-14 |  | .消防通道上堆放杂物 | 责令立即改正
|  | 71 | 凤都商务酒店 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-13 |  | 消防栓内无水枪 | 责令立即改正
|  | 72 | 帝王养生浴城 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-13 |  | 安全出口处堆放杂物 | 责令立即改正
|  | 73 | 广元市城区爱丁堡茶楼 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-13 |  | 窗户上设置铁栅栏影响疏散 | 责令立即改正
|  | 74 | 大汉浴足中心 | 王强安、郭廷林 |  |  | 门口堆放物品影响疏散 | 责令立即改正
|  | 75 | 欧典茶楼 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-16 |  | 应急照明灯未保持完好有效 | 责令立即改正
|  | 76 | 圣亚宾馆 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-12 |  | 安全出口指示灯未保持完好有效 | 责令立即改正
|  | 77 | 七福宾馆 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-15 |  | .消火栓内无水带、水枪 | 责令立即改正
|  | 78 | 阳光水岸 | 王强安、郭廷林 |  |  | 场所外设置栅栏，影响疏散。 | 责令立即改正
|  | 79 | 广元市美程宾馆 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-14 |  | . 杂物遮挡消火栓 | 责令立即改正
|  | 80 | 广元市城区新时代宾馆 | 王强安、郭廷林 | 2013-08-14 |  | 疏散指示标志不符合标准 | 责令立即改正
|  | 81 | 图兰朵商务会所 | 向格、徐卫明 | 2013-08-01 |  | 该场所使用BC型灭火器 | 责令限期改正
|  | 82 | 井水湾足道 | 向格、徐卫明 | 2013-08-01 |  | 该场所使用BC型灭火器。 | 责令限期改正
|  | 83 | 广元市蓝月亮网络会所老城店 | 向格、徐卫明 | 2013-08-01 |  | 该场所使用灭火器系国家明令淘汰消防产品。 | 责令限期改正
|  | 84 | 0839休闲会所 | 向格、徐卫明 | 2013-08-01 |  | 该场所使用灭火器型号不合格 | 责令限期改正
|  | 85 | 广元市城区蓝天茶楼 | 王进、徐卫明 |  |  | 灭火器摆放位置不方便取用。 | 行政处罚
|  | 86 | 广元市劲浪网吧 | 王进、肖军 | 2013-08-21 |  | 杂物堆放堵塞消防通道 | 责令立即改正
|  | 87 | 雅静安旅馆 | 王进、徐卫明 | 2013-08-20 |  | . 疏散通道堆放杂物。 | 责令立即改正
|  | 88 | 海泊休闲会所 | 王进、肖军 | 2013-08-21 |  | . 盆栽遮挡消火栓 | 责令立即改正
|  | 89 | 广元市城区谢记火锅店 | 徐卫明、郭廷林 | 2013-08-23 |  | 1、未依法进行竣工验收消防备案。 | 责令限期改正
|  | 90 | 东滨之声娱乐会所 | 王进、肖军 | 2013-08-23 |  | 2、未经开业前消防安全检查擅自营业。 | 责令限期改正
|  | 91 | 广元市骏仕房地产有限公司 | 王进、肖军 | 2013-08-23 |  | .复查合格
|  | 92 | 广元市动力网络休闲部落老城分所 | 徐卫明、郭廷林 | 2013-08-23 |  | 复查合格 | 行政处罚
|  | 93 | 广元市晶蓝酒店 | 向格、徐卫明、肖军 | 2013-08-13 |  | 复查合格
|  | 94 | 蜀门市场管理处 | 向格、徐卫明 | 2013-08-08 |  | 复查合格
|  | 95 | 广元市蓝月亮网络会所老城店 | 向格、徐卫明 | 2013-08-05 |  | 复查合格
|  | 96 | 井水湾足道 | 向格、徐卫明 | 2013-08-05 |  | 复查合格
|  | 97 | 图兰朵商务会所 | 向格、徐卫明 | 2013-08-05 |  | 复查合格
|  | 98 | 810超市翡翠城店 | 王进、肖军 | 2013-08-12 |  | 复查合格
|  | 99 | 动漫网吧 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 广告遮挡消火栓。 | 责令立即改正
|  | 100 | 伲德尓咖啡 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 两具灭火器过期。 | 责令立即改正
|  | 101 | 唐会茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 锁闭安全出口。 | 责令限期改正
|  | 102 | 茶缘观舍 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 杂物占用疏散通道 | 责令立即改正
|  | 103 | 随缘网吧 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 消火栓无水。 | 责令立即改正
|  | 104 | 广龙阁商务宾馆 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 疏散通道堆放杂物。 | 责令立即改正
|  | 105 | 广元市水天一色茶楼 | 王进、肖军 | 2013-08-11 |  | 该场所使用灭火器型号不合格 | 责令限期改正
| 经开区 | 1 | 鸿源宾馆 | 王静、余成 | 2013.8.1 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 2 | 金王钢铁 | 王静、余成 | 2013.8.1 | 消防通道 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 3 | 稀客来茶楼 | 王静、余成 | 2013.8.1 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 4 | 迷迭香茶坊 | 王静、余成 | 2013.8.2 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 5 | 花花凉茶铺 | 王静、余成 | 2013.8.2 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 6 | 欧拉拉酒馆 | 王静、余成 | 2013.8.2 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 7 | 铁路公寓 | 王静、余成 | 2013.8.3 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 8 | 广元市圣鑫家私有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.3 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 9 | 乐暖红心商务会所 | 王静、余成 | 2013.8.4 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 10 | 广元市河西成铁物资站服务部 | 王静、余成 | 2013.8.4 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 11 | 甬川制衣 | 王静、余成 | 2013.8.5 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 12 | 广元顺达木业有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.5 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 13 | 源源网吧 | 王静、余成 | 2013.8.6 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 14 | 田氏阳光茶楼 | 王静、余成 | 2013.8.6 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 15 | 老广商务茶楼 | 王静、余成 | 2013.8.7 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 16 | 四川广元元泰达有色金属材料有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.10 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 17 | 广元圣瑞思玻璃有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.12 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 18 | 广元圣瑞思玻璃有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.13 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 19 | 广元市太星药业有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.14 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 20 | 广元市第四人民医院 | 王静、余成 | 2013.8.15 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 21 | 张氏金鸡小吃店 | 王静、余成 | 2013.8.12 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 22 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.15 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 23 | 广元川西沥青物流有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.16 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 24 | 祥宇招待所 | 王静、余成 | 2013.8.17 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 25 | 四川广元建一机械制造有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 26 | 薄利小吃 | 王静、余成 | 2013.8.17 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 27 | 玖玖商旅店 | 王静、余成 | 2013.8.18 | 灭火器
|  | 28 | 广元河西加油站 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 消防通道
|  | 29 | 小苟修车房 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 消防通道
|  | 30 | 赵家小吃店 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 灭火器
|  | 31 | 李老三酒家 | 王静、余成 | 2013.8.18 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 32 | 广元市黑猫网吧管理有限公司新人类网络会所 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 33 | 广元市立建建材厂 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 34 | 广元市联动机械有限责任公司 | 王静、余成 | 2013.8.21 | 消防通道 |  | 责令整改并当场整改
|  | 35 | 广元市鸿飞建材有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.16 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 36 | 四川晶都新能源科技有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.21 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 37 | 广元市豪龙精珍味业有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.16 | 灭火器 |  | 无
|  | 38 | 广元振弘贸易有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.18 | 消防通道 |  | 无
|  | 39 | 服务中心餐厅 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 消防通道 |  | 无
|  | 40 | 四川省河西粮食储备库 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 灭火器 |  | 无
|  | 41 | 广元金宏铝业有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.16 | 灭火器 |  | 无
|  | 42 | 四川蓝天宏顺控股有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 消防通道 |  | 无
|  | 43 | 广元碧勇建筑材料有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 灭火器 |  | 无
|  | 44 | 广元市盛大油脂工业有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 消防通道 |  | 无
|  | 45 | 广元市三环木业加工厂 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 灭火器 |  | 无
|  | 46 | 广元市杰盛商贸有限公司茗香园茶楼 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 消防通道 |  | 无
|  | 47 | 广元市安驭铝合金车轮有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 灭火器 |  | 无
|  | 48 | 苍溪饭店 | 王静、余成 | 2013.8.21 | 消防通道 |  | 无
|  | 49 | 广元里程燃气有限责任公司河西加气站 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 消防通道 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 50 | 四川金贝儿食品有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.23 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 51 | 广元市天然气公司川浙园配气站 | 王静、余成 | 2013.8.19 | 灭火器 | 无 | 无
|  | 52 | 黑森林网吧 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 消防通道 | 无 | 无
|  | 53 | 四川省烟草公司广元市公司 | 王静、余成 | 2013.8.21 | 灭火器 | 无 | 无
|  | 54 | 广元市金顺汽车修理厂 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 消防通道 | 无 | 无
|  | 55 | 何兴燕桌椅加工厂 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 灭火器 | 无 | 无
|  | 56 | 四川广元建一机械制造有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.25 | 消防通道 | 无 | 无
|  | 57 | 广元零八一电子集团有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.24 | 灭火器 | 无 | 无
|  | 58 | 广元市工贸集团有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 消防通道 | 无 | 无
|  | 59 | 四川飞亚新材料有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.14 | 消防通道 | 无 | 无
|  | 60 | 四川省科润药材种植有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.23 | 灭火器 | 无 | 无
|  | 61 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 62 | 祥宇招待所 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 63 | 四川广元建一机械制造有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 64 | 薄利小吃 | 王静、余成 | 2013.8.23 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 65 | 玖玖商旅店 | 王静、余成 | 2013.8.21 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 66 | 广元河西加油站 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 67 | 小苟修车房 | 王静、余成 | 2013.8.23 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 68 | 赵家小吃店 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 69 | 清❀小吃 | 王静、余成 | 2013.8.16 | 消防通道 | 消防设施标志不明显 | 责令整改并当场整改
|  | 70 | 源源网吧 | 王静、余成 | 2013.8.15 | 灭火器 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改
|  | 71 | 小天府火锅 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 灭火器 | 灭火器取用不方便
|  | 72 | 好友来饭店 | 王静、余成 | 2013.8.23 | 消防通道 | 消防设施标志不明显
|  | 73 | 老广商务茶楼 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 灭火器 | 灭火器取用不方便
|  | 74 | 四川广元元泰达有色金属材料有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.21 | 消防通道 | 消防设施标志不明显
|  | 75 | 广元圣瑞思玻璃有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 消防通道 | 消防设施标志不明显
|  | 76 | 广元甬川钢结构有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.22 | 灭火器 | 灭火器取用不方便
|  | 77 | 广元市太星药业有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.21 | 灭火器 | 灭火器取用不方便
|  | 78 | 金贝儿食品有限公司 | 王静、余成 | 2013.8.20 | 消防栓 | 灭火器取用不方便 | 责令整改并当场整改