项目采购需求

一、采购项目清单及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS在线式电源 | UPS功率：双变换在线式2KVA 单进单出 ★采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高于0.98，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。 ★DSP全数字化控制 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠； UPS主机的输入： 输入电压范围：具备超宽的输入电压范围，以适应恶劣电网条件，115VAC～295VAC； 输入频率范围：45-55HZ； ★输入功率因数可达到0.95以上； UPS输出：正弦波； 输出电压范围：220V AC± 2%； 输出功率因素：0.8； 输出频率范围：50±0.2％； | 1 | 套 |
| 2 | 机柜 | 类型：网络服务器机柜 容量：42U | 1 | 台 |
| 3 | ★电脑 | CPU类型：G2020 奔腾双核 2.9G/DMI总线 5.0GT/s/三级缓存3M主板：MATX H 61主板 ★扩展槽：至少1个全高PCI插槽、2个全高PCI－E 1X插槽和1个全高PCI－E 16X插槽★内存： 2G DDRIII显卡：集成显卡光驱：DVDUSB接口：6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）硬盘： SATAII 500G网卡：集成10/100/1000Mbps网卡显示终端：≥19 LCD，分辨率1440x900，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间 ≤5ms，符合国家一级能效；键盘：PS/2抗菌键盘，需提供抗菌检测报告鼠标：PS2三键光电抗菌鼠标接口：至少1个串口，2个PS2接口电源：180W电源应用：提供系统备份恢复功能；可同时保留系统出厂备份和用户自定义备份。 ★机箱：标准MATX机箱，集成系统风扇，高效散热。主机顶置电源，开关键机箱体积小巧，不大于20L。安全装置：后I/O盖板, 防止外接设备（键盘、鼠标）丢失； | 71 | 台 |
| 4 | 网线 | 超五类网线 | 6 | 箱 |
| 5 | 48口交换机 | 1.★交换容量≥32Gbps 2. 包转发率≥13Mpps 3.10/100M铜缆端口≥48个 4.★固定千兆光口≥4个 5.支持基于 MAC和端口的 VLAN 6.支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、四层端口、协议类型、VLAN、以太网帧协议、CoS等信息的流分类 7.支持802.1X认证 8.支持IPv6主机功能 9.★支持IPv6 ACL 10.支持DHCP Snooping 非信任端口，有效防止私设DHCP服务器引起的网络问题 11.支持配置静态路由 12.★支持动态ARP检测 13.支持堆叠 14.支持自动配置 15.★所有端口具有>=6KV的防雷击能力 | 3 | 台 |
| 6 | RJ45水晶头 | AMP | 2 | 盒 |
| 7 | 6平方电源线 | 国标 | 3 | 圈 |
| 8 | 2.5平方电源线 | 国标 | 3 | 圈 |
| 9 | 1.5平方电源线 | 国标 | 3 | 圈 |
| 10 | 防静电地板 | 产品类型：全钢无边防静电地板 系统电阻：导静电型：≤1x10^6Ω 静电耗散... 产品载荷：集中载荷：CQ=1960N Q=2950N B=4... 板幅板限偏差：-0.40mm 板厚极限偏差：±0.30mm 表面平面度：0.60mm 相邻边垂直度：0.30mm 阻燃性能：板基：不燃，A级 贴面：FV-1级 | 75 | 平方 |
| 11 | 辅材 | PVC管、音频线、弯头等 | 1 | 批 |
| 12 | 桌椅 | 单人桌櫈（显示器放桌下） | 70 | 套 |
| 13 | 钢制讲台 | 外型尺寸：1400*700*950 (mm) 展台尺寸：480*450 （mm）材 质：1.2mm冷轧钢板 打开方式：左右分拉具体型号： (普通锁) | 1 | 台 |

二、商务要求：

1、售后服务及产品质量保证：台式机三年有限保修免费上门服务。

2、所投台式机电脑非生产制造商参与投标的须提供生产制造商针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件，并加盖制造厂家鲜章。

三、其它要求：

交货时间：签订合同20个工作日内；

交货地点：广元市人事考试中心；

结算方书：由财政支付，经验收合格后一次性支付95％，余款5％做为质保金一年后支付。

四、预算控制：

预算金额；公布预算控制金额，高出预算控制金额不同意追加。

附件3:评分标准

| 序号 | 评分项目 | 满 分 | 标 准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×35%×100 。 |  |
| 2 | 技术指标和配置 | 37分 | 完全符合招标文件要求没有实质性负偏离得的，得35分。有非实质性负偏离的，每一项扣1分，直到扣完为止。 3、投标计算机需通过主板和电源双防雷测试报告（制造厂商提供证明材料并加盖厂商公章）的得2分。 | 资质需要生产厂家加盖鲜章 |
| 3 | 投标产品信誉、信用等 | 6分 | 1、投标电脑产品列入2013年四川省或成都市地方名优产品推荐目录的得3 分； 2、获得中国信息安全评测中心出具的信息安全服务资质一级证书的得2分，无不得分； 3、所投台式机产品具有节能认证的得1分 | 以国家行业管理机构有效证书及证明材料（复印件加盖厂商鲜章）为准。 |
| 5 | 投标人及投标产品业绩 | 6 | 投标品牌的生产厂商2012年在中国市场商用台式机销售不得低于200万台，若≥300万台得1分，若≥500万台得3分，若≥700万台得4分。若≥1000万台得6分 | 需提供IDC数据证明并加盖厂家鲜章 |
|  |  | 4 | 以投标供应商2013年度至今政府采购类似项目销售业绩计算（以单份合同计算），销售金额在50万元以下得1分；51-100万元得2分；101-150万元得3分；超过151万元得4分。 | 提供合同原件和中标通知书原件 |
| 6 | 投标人综合实力 | 3 | 以投标人2012年度的财务报表进行评价，财务状况良好的得3；一般的得2分；差的不得分。 | 提供原件备查。 |
| 7 | 售后服务 | 7 | 1、制造厂商的售后服务支持中心连续两年获得CCCS认证证书的得3分，无不得分； 2、根据投标人售后服务实力和方案综合评比，第一名得2分，依次递减1分； 3、以厂家官方网站上统一发布或制造商书面承诺的以下售后服务项加分：一年365天7×8服务，承诺两小时响应，第二自然日上门的得2分。 |  |
| 8 | 投标文件规范性 | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏离差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直到该项值扣完为止。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |